## Slide 1
คณะเภสัชศาสตร์
5701
ประตู
Refrig.CentrifugeBeckman Coulter/ Allegra –X30R
M-00369-5/55
เครื่องชั่ง 2 แขน M-00369-9/55
Biohazard
ยี่ห้อ : ESCO
รุ่น : AC2 – 4E1
M-00616-1.1/49
CO2 Incubator
ยี่ห้อ : SHELLAB
รุ่น : Shelldon
M-00616-1.3/49
Inverted Microscope
ยี่ห้อ : Nikon/ ECLIPSE TS100 M-00425-8/53

## Slide 2
คณะเภสัชศาสตร์
5703
ประตู
Real – Time PCR
ยี่ห้อ : Roche
รุ่น : Light Cycler 480II
M-00356-(1-10)/53
Refrigerator Centrifug, Beckman Coulter Allegra –X15R
M-00411-3/53
Centrifuge, Beckman Coulter / Allegra –X12 M-00210-5/53
Flow cytometry
ยี่ห้อ : Becton Dickinson/ FACScanto II
M-00310-1/54
Genome Sequencer
ยี่ห้อ : Roche
รุ่น : GS junior
M-00581-1/54
Nano drop
ยี่ห้อ : Thermo
รุ่น : 2000c
M-00213-1/56
Microwave
ยี่ห้อ : SHARP
รุ่น : -
Microcentrifuge,
Beckman Coulter/
Microfuge 18
M-00226-8/53
High Speed Centrifuge
ยี่ห้อ : Tomy
รุ่น : MX-305
M-00391-2/55
เครื่องชั่ง 2 แขน
Hot plate
ยี่ห้อ : IKA
M-00360-21/53
Stirrer/ IKA
M-00360-18/53
Balance (2) Sartorius/ BSA4202S-CW
M-00397-2/53
Balance (4) Sartorius/ BSA224S-CW
M-00396-9/53
เครื่องพิมพ์
ยี่ห้อ : Sartorius
รุ่น : -
M-00397-4/53
pH meter Beckman M00380-2/53
Luminex 200
ยี่ห้อ : Luminex
รุ่น : 200
M-00412-1/57
Digital droplet PCR,
ยี่ห้อ : Bio-Rad
รุ่น : QX200
M-00258-(1-6)/57

## Slide 3
คณะเภสัชศาสตร์
Heat Block
ยี่ห้อ : Benchmark/ Digital Heat Block M-00283-6/54
5704
ประตู
Shaking water bath
ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : SV2945
M-00362-2/53
Biohazard
ยี่ห้อ : Logic
รุ่น : LABCONCO
M-00370-1/56
Incubator
ยี่ห้อ : Memmert
รุ่น : INE600
M-00331-2/53
Shaking Incubator
ยี่ห้อ : Ivymen
รุ่น : 221
M-00382-5/53
Shaking Incubator
ยี่ห้อ : Ivymen
รุ่น : 221
M-00382-5/53
Hybridization Incubator
ยี่ห้อ : FINEPCR
รุ่น : Combi-21SV
M-00477-1/57

## Slide 4
คณะเภสัชศาสตร์
Refrigerated Centrifuge
Beckman Coulter
รุ่น : Allegra – X30R
M-00369-6/55
Water bath
ยี่ห้อ : Julabo
รุ่น : TW12
M-00425-7/53
เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ : Sartorius
BSA224S-CW
M-00396-10/53
5706
ประตู
CO2 Incubator
ยี่ห้อ : SHELLAB Sheldon Mfg.Inc.
M-00410-1.3/50
CO2 Incubator
ยี่ห้อ : Thermo SCIENTIFIC
รุ่น : 3111 M-00292-12/56
Biohazard
ยี่ห้อ : ESCO
รุ่น : AC2-4E1
M-00425-4/53
Biohazard
Logic / LABCONCO
M-00370-2/56
Inverted Microscope
Nikon/ECLIPSE TS100
M-00286-3/54
เครื่องชั่ง 2 แขน
M-00369-10/55

## Slide 5
คณะเภสัชศาสตร์
Hot Air Oven
Memmert
รุ่น : UFE 500
M-00360-2/53
Hot Air Oven Memmert
รุ่น : UFE 500
M-00360-1/53
Hot Air Oven
Memmert
รุ่น : UFE 500
M-00360-3/53
Autoclave
ยี่ห้อ : HIRAYAMA
รุ่น : HV-85
M00248-2/53
Autoclave
ยี่ห้อ : Tomy
รุ่น : SX-700
M-00390-3/55
เครื่องทำน้ำแข็ง
ยี่ห้อ : ICEMAN
M-00131-2/53
Sonicator bath
ยี่ห้อ : BANDELIN
รุ่น : SONOREX DIGITEC
M-00522-2/55
5713
ประตู

## Slide 6
คณะเภสัชศาสตร์
Deep Freezer -80 o C
with CO2 Back up
ยี่ห้อ : Thermo Scientific
รุ่น : 995
M-00359-1/53
Chiller 4 o C with rocker
ยี่ห้อ : Thermo Scientific
รุ่น : JEWETT
M00521-1/55
5714
ประตู
Deep Freezer -80 o C
ยี่ห้อ : Thermo Scientific
รุ่น : 995
M-00523-3/55